Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики	                УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

Группа: P3131	К работе допущен: 	 Студент: Зубахин Д.С.	Работа выполнена:	 Преподаватель: Нурыев Р.К.	Отчет принят:

Рабочий протокол и отчет

по лабораторной работе № 3.10

«Изучение свободных затухающих колебаний»

1. Цель работы:

1. Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде

2. Задачи, решаемые при выполнении работы:

Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде.

3. Объект исследования - потенциалы в слабопроводящей среде

4. Методы экспериментального исследования.

1. Анализ

2. Лабораторный эксперимент (применение слабопроводящей среды с размещенной в ней электродами для построения сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий.)

5. Рабочие формулы и исходные данные.

  - E12≊ φ1-φ2 l12

  - σ'≊ -ε0∆φ ∆ln

6. Измерительные приборы.

| № п/п | Наименование | Цена деления | Класс точности | Δи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комбинированный прибор АВ1 | 0,1 B | - | 0,05 В |
| 2 | Линейка | 1 мм | - | 0,5 мм |

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

- Многофункциональный генератор напряжения ГН1.

- Комбинированный прибор АВ1.

- Электролитическая ванна.

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

9. Результаты косвенных измерений и их обработки

Приведено выше

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Был произведен выше.

11. Графики

Выводы по графику:

На графике построены две линии – кривые, построенные по точкам потенциала поля. Зависимости же у двух кривых разные. Те точки, где не лежит проводящее кольцо, имеют линейную зависимость. Кривая же, которую построили по точкам потенциала, где есть проводящее кольцо, не имеют линейной зависимости, так как в центре дна в данном случае лежит проводящее кольцо, внутри которого потенциал постоянен и равен 5,37 В.

12. Окончательные результаты:

Все результаты указаны выше.

13. Выводы и анализ результата работы:

1.  Было проведено исследование статистического поля методом моделирования. Я построил сечения эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения в слабопроводящей среде.

2. Были вычислены Emin = 0 В/м, Emax = 33 0 В/м

3. Построен график, показывающий, что потенциал неизменен внутри кольца (наглядное подтверждение второго эксперимента)

Приложение I. Результаты прямых измерений.